Verfahrensanweisung:	Prüfung, Wartung, Instandhaltung von elektrischen Maschinen und Anlagen, sowie der Beleuchtung	
				
Mitgeltende Dokumente:	
Protokollformular VBG 4 Prüfung; Verzeichnis: Elektrischen Maschinen und Anlagen; Protokollformular Beleuchtungsmessung; Beleuchtungskataster; Liste verfügbarer Leuchtmittel	
Ziele:	
•	Die elektrischen Maschinen und Anlagen, sowie der Beleuchtung sind sicher und nach ergonomischen Kriterien ausgewählt und entsprechen dem Stand der Technik.
•	Die Beleuchtung der Arbeitsstätte und des Arbeitsplatzes ist angemessen 
•	Unfallrisiken sind beseitigt und Notfälle sind berücksichtigt (Flucht und Rettungswege).
•	Die Auswahl der Beleuchtung erfolgt unter Berücksichtigung der Arbeitsaufgabe, der Arbeitsorganisation den speziellen Bedürfnisse der Mitarbeiter und wird von den Mitarbeitern als angenehm empfunden.
•	Geeignete Betriebsanweisungen für Arbeitsmittel sind vorhanden	
Begründung:	
Durch dieses Verfahren soll die Gesundheit aller Mitarbeiter geschützt werden, außer dem soll durch dieses Verfahren die Gefährdungsbeurteilung unterstützt werden.
Elektrische elektrischen Maschinen und Anlagen bergen erhebliche Risiken für die Gesundheit der Mitarbeiter, auch durch Mängel in der Beleuchtung können Unfallgefahren herauf beschworen werden. Desweiteren hat die Beleuchtung große Auswirkungen auf das Wohlbefinden der Mitarbeiter.
Mit dieser Verfahrensanweisung wird das Unternehmensziel menschengerechte Arbeitsplätze zu schaffen und zu sichern.	
Rechtliche Grundlagen	
Arbeitsschutzgesetz; Arbeitsstätten-Verordnung; VBG 4	
Einführung des Verfahrens	
Das Verfahren wird im gesamten Unternehmen eingeführt. Es erfolgt eine Schulung der Elektrofachkräfte (Handhabung Protokollformulare, Führung der Kataster, Befragung von Mitarbeitern). Über das Verfahren wird ein jährliches Review durchgeführt, dazu werden in den Protokollen Vorkommnisse und Aufwand festgehalten. 	
Durchführung des Verfahrens:	
1.)	Das Verfahren wird nur von Elektrofachkräften mit entsprechender Sachkunde durchgeführt
2.)	Das Verfahren wird eingeleitet
a)	Bei Neueinrichtung bzw. wesentliche Umbauten von Arbeitsplätzen
b)	Im Zuge der festgelegten Inspektions- und Wartungsintervallen
c)	Auf Anforderung durch die örtlichen Vorgesetzten
3.)	Falls erforderlich Reparaturen, Wartung, Instandhaltung entsprechend den fachlichen Erfordernissen unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften.
4.)	Prüfung, Messung und Beurteilung erfolgen entsprechend Protokollformular VBG 4 Prüfung bzw. Protokollformular Beleuchtungsmessung; 
5.)	Arbeitsplatz bezogene Ergebnisse werden dem Mitarbeiter erläutert, Anregungen von Seiten der Mitarbeiter werden aufgenommen.
6.)	Die Ergebnisse inklusive Maßnahmenvorschläge werden dem örtlichen Vorgesetzten erläutert, dem örtlichen Vorgesetzten wird ein Durchschlag des Protokollformulars ausgehändigt
7.)	Die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung, Wartung, Instandhaltung von elektrischen Maschinen und Anlagen, sowie der Beleuchtung werden in das Verzeichnis: Elektrischen Maschinen und Anlagen bzw. Beleuchtungskataster übertragen
	
Dokumenten Lenkung